技术参数及规格：

尺寸：根据床垫尺寸，床内径长为2000mm。宽：900mm  高：1800mm

结构：整体钢管焊接，插接式组装。
床体用料：
①四角主立柱：采用规格45mm×45mm,优质方形单圆角钢管，壁厚净尺寸2.0mm。床底脚均应采用耐磨防滑护套装置。
②床头横撑：采用规格20mm×30mm优质钢管，壁厚净尺寸1.5mm。
③床头立柱及护栏：采用规格15mm×30mm优质钢管，壁厚净尺寸1.2mm。
④床杠：采用规格35mm*70mm，优质P型双圆角钢管,壁厚净尺寸2.0mm。
⑤床屉横撑：采用规格25mm×25mm优质方管，壁厚净尺寸1.5mm，不少与5根。
⑥床板：采用15mm厚优质实木两面抛光、平整、光滑、无毛刺，床板拼接不得多于6块。横撑为30mm×40mm，不得少于5根。
⑦梯子：主管采用规格20mm×30mm优质钢管，壁厚净尺寸1.5mm，宽330mm。
⑧鞋架：主管采用规格20*30mm优质钢管，壁厚净尺寸1.5mm，宽度不小于390mm。
⑨连接件：采用外插挂接式结构件，壁厚不得小于1.5mm。
金属部件要求：经除油、除锈、磷化、静电喷塑，焊接牢固，无脱焊、虚焊和焊穿现象，焊点平整，线焊平直，无漏焊。光滑美观，无明显凹凸感。铁件棱边均经过仔细打磨，在接触人体的部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整圆滑；颜色为灰白色。
[image: image1.jpg]



